ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (АСПК)

для заказа стационарных промышленных газоанализаторов

(комплекта газоаналитического оборудования)

I. Общие сведения о компании (организации)

  - Ф. И. О.: _____________________________________________________ Дата: _______________

(лица заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: _______________________________

1.3 Компания: __________________________________________________________________________

1.4 Тел /Факс /E-mail: ____________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

II. Общая конфигурация заказываемого оборудования

Экологический

Технологический

2.1 Необходимый вид контроля:

Периодический, _________________измерений в час (сутки)

Непрерывный

2.2 Анализируемая среда  и  место(а) пробоотбора:__________________________________________

________________________________________________________________________________________

(дымовые газы, технологический газ и т.д./ газоход, труба….)

2.4. Кол-во точек отбора пробы: __________________________________

2.5 Вид топлива:  Природный газ   Уголь   Мазут     Иное _____________

III. Состав анализируемого потока и характеристика среды

В случае разного состава пробы или различных требований к измеряемым параметрам в разных точках отбора пробы табл. п.3.1 и п.3.2 заполняется для каждой точки.

3.1. Анализируемые компонент(ы) и измеряемые параметры:

| Компоненты и параметры |  | Точка №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Да/ Нет | Наименование, хим. формула | Единицы измерения (%, ррm, мг/м3 и т.п.) | Min | Номин. | Мах |
|  | Температура |  |  |  |  |
|  | Давление/разряжение |  |  |  |  |
|  | Скорость потока |  |  |  |  |
|  | Запыленность |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |
|  | NO |  |  |  |  |
|  | NO2 |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |

3.2. Сопутствующие компонент(ы) в составе измеряемой среды:

| Наименование |  | Точка №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения (%, ррm, мг/м3 и т.п.) | Min | Номин. | Мах |
|  | Механические примеси |  |  |  |  |
|  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Масло /Смола |  |  |  |  |
|  | Влажность |  |  |  |  |

IV. Условия отбора пробы и пробоподготовки

(заполняется для каждой точки пробоотбора)

4.1. Точка(и) отбора пробы

|  | Точка №1 (если несколько, заполняется для каждого) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Номин. | Мах |
| Температура анализируемой пробы, С |  |  |  |
| Температура окружающей среды, С |  |  |  |
| Давление/Разряжение в точке отбора |  |  |  |
| Расстояние от точки отбора пробы до места предполагаемой установки основного модуля. | ______метр |  |  |
| Место отбора пробы Помещение Открытая площадка |  |  |  |
| Параметры газохода Труба  ________ , толщ. стенки__________ материал________________________ Газоход, сечение ______х______х_____ метр Другое__________________________ метр |  |  |  |
| Температура окружающей среды в месте транспортирования пробы | Мin Hoм Мах |  |  |
| Наличие и тип пылеочистки | Электрофильтр, Скруббер |  |  |
| Категория взрывоопасности помещения в месте установки оборудования Безопасная Опасная __________категория |  |  |  |

V. Требования к измерительному блоку газоанализатора (оборудования)

5.1. Конструктивное  исполнение

| Место установки газоанализатора и температура окружающей среды в месте предполагаемой установки Открытая площадка | Помещение Мin___________Hoм____________Мах____________ |
| --- | --- |
| Аналоговый выход Другой ___________ 0-5 mА 4-20 mА |  |
| Необходимость сигнализации Нет Свет Звук |  |
| Категория взрывоопасности помещения в месте установки газоанализатора (оборудования) Безопасная Опасная ___________категория |  |

5.2. Требования к программному интерфейсу

| Необходимость комплектации ПЭВМ Нет Да |  |
| --- | --- |
| Программное обеспечение для контроля с дополнительного удаленного терминала(ов) по локальной сети Не нужно Нужно |  |
| Необходимость интеграции в систему АСУ ТП | Нет Да |

VI. Дополнительные сведения

Специальные требования:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание

или эскиз технологического процесса.