ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ГАНК-4)

Заказчик:	__________________________________________________________ Дата ________________

Адрес:		_______________________________________________________________________________

Предприятие:	_______________________________________________________________________________

Подразделение:	________________________________ Контактное лицо: _______________________________

Тел/факс:	________________________________________________ e-mail:_________________________

| Тип газоанализатора (количество) | ГАНК-4 ⁪ переносной _________ ГАНК-4С ⁪ стационарный _________ |
| --- | --- |
| Диапазон измерений вредных веществ в воздухе, мг/м3 | ⁪ (А) 0,5 ПДКС.С. – 0,5 ПДКР.З. ⁪ Выбросы ⁪ (Р) 0,5 ПДКР.З. – 20 ПДКР.З. ⁪ Вентвыбросы ⁪ (АР) 0,5 ПДКС.С. – 20 ПДКР.З. ⁪ Технологические газы ⁪ Технологические газы> 20 ПДКР.З |
| МЕТЕОПАРАМЕТРЫ (температура, давление, влажность) | ⁪ газоанализатор должен иметь метеопараметры ⁪ метеопараметры отсутствуют |
| Параметры газа в точке отбора, количество точек отбора | ⁪ температура ___________°С ⁪ давление _____________кПа ⁪ влажность _____________ % ⁪ точек отбора __________ |
| Выходной сигнал (для ГАНК-4С) | ⁪ 4-20 мА ⁪ «сухие контакты» (вкл. вентиляции или др. исполнит. устройство) |
| Напряжение питания | ⁪ сеть 220В, 50Гц ⁪ встроенный аккумулятор 12В |
| Перечень анализируемых веществ (ИЛИ ПРИЛОЖИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК) | ⁪ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ |
| Дополнительное оборудование, дополнительные материалы | ⁪ термостат ⁪ разбавитель К = 1:10 ⁪ дожигатель ⁪ разбавитель К = 1:100 ⁪ зонд ⁪ дополнительный шланг ______ м ⁪ дополнительные химкассеты ⁪ высокотемпературный каплеуловитель ⁪ комплект программного обеспечения для работы с компьютером ⁪ методика выполнения измерений |
| Консультация по работе с прибором | ⁪ да ⁪ нет |