ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на стационарный измеритель кислорода ИКТС-11 - "ЭКОМЕР"

I. Общие сведения о компании (организации)

  - Ф. И. О.: _____________________________________________________ Дата: _______________

(лица, заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: _______________________________

1.3 Компания: __________________________________________________________________________

1.4 Тел /Факс /E-mail: ____________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

II. Общая конфигурация заказываемого оборудования

Экологический

Технологический

2.1 Необходимый вид контроля:

2.2 Анализируемая среда  и  место(а) пробоотбора:__________________________________________

________________________________________________________________________________________

(дымовые газы, технологический газ и т.д./ газоход, труба….)

2.4. Кол-во приборов: __________________________________

2.5 Вид топлива:  Природный газ   Уголь   Мазут     Иное _____________

III. Состав анализируемого потока и характеристика среды

В случае разного состава пробы или различных требований к измеряемым параметрам в разных точках отбора пробы табл. п.3.1 и п.3.2 заполняется для каждого прибора отдельно.

3.1. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТ(Ы):

| Компоненты Наименование, химическая формула | Единицы измерения (%, ррm, мг/м3 и т.п.) | Min | Номинал | Мах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 |  |  |  |  |
| СО |  |  |  |  |

3.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТ(Ы) В СОСТАВЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ:

| Наименование |  | Единицы измерения (%, ррm, мг/м3 и т.п.) | Min | Номинал | Мах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механические примеси |  |  |  |  |
|  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Масло /Смола |  |  |  |  |
|  | Влажность |  |  |  |  |

IV. Условия отбора пробы

4.1. ТОЧКА  ОТБОРА  ПРОБЫ

|  | Min | Номинал | Мах |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура анализируемой пробы, С |  |  |  |
| Температура окружающей среды, С |  |  |  |
| Давление/Разряжение в точке отбора |  |  |  |
| Скорость потока в точке отбора |  |  |  |
| Место отбора пробы Помещение Открытая площадка |  |  |  |
| Параметры газохода | Труба  _____ м., толщ. стенки __________ мм Толщ. обмур. _______ мм, материал ____________ Газоход, сечением _______ х ______ метров |  |  |
| Расстояние от точки отбора пробы до места предполагаемой установки Блока измерительного | ______ м (но не более 7 м!!!) |  |  |

V. Требования к измерительному блоку газоанализатора

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ

| Необходимость комплектации ПЭВМ | НЕТ ДА Длина кабеля от Блока измерительного до ПЭВМ ___ м (не более 1 км!) |
| --- | --- |
| Необходимость интеграции в систему АСУ ТП (токовый выход) | НЕТ ДА |
| Аналоговый (токовый) выход О2 ______- _______ mА |  |
| Цифровой выход RS 485 | НЕТ ДА |
| Вторичные индикаторные приборы (цифровые) | НЕТ ДА |
| Необходимость сигнализации (только при установке вторичных приборов). | Нет Свет Звук |

VI. Дополнительные сведения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса.