## ИВА-1В газоанализатор

## Опросный лист

| 1 | Пожалуйста сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого газоанализатора (оборудования). Процесс производства, технологическая точка отбора на анализ |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Необходимый вид контроля (периодический или непрерывный) |  |
| 3 | Контролируемый (-ые) компонент (-ы) |  |
| 4 | Концентрация (или диапазон концентраций) контролируемого (-ых) компонента (-ов) |  |
| 5 | Требуемый выходной сигнал прибора |  |
| 6 | Необходимые данные для выбора пробоотборного зонда; указать тип зонда (переносной или стационарный) и его длину |  |
| 7 | Полный состав смеси, состав неизмеряемых компонентов в месте отбора с указанием их концентраций |  |
| 8 | Наличие механических примесей и аэрозолей, их концентрация и размер в месте отбора |  |
| 9 | Температура газовой смеси и её колебания в месте отбора |  |
| 10 | Относительная влажность газовой смеси и её колебания в месте отбора |  |
| 11 | Давление газовой смеси (абсолютное или избыточное) и его колебания в месте отбора |  |
| 12 | Температура, давление, относительная влажность окружающего воздуха и их колебания в точке отбора |  |
| 13 | Состав окружающей среды в месте отбора |  |
| 14 | Категория и группа взрывоопасности смеси и класс помещений в месте установки датчика, вторичного прибора, блока питания |  |