ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарных газоанализаторов для контроля технологических процессов или промышленных выбросов

1. Общие сведения

| Наименование газоанализатора (если известно) |  |
| --- | --- |
| Режим работы газоанализатора (периодический или непрерывный) |  |
| Количество точек отбора пробы для одного прибора |  |

2. Характеристика анализируемой среды

(Если точек отбора пробы несколько и их характеристики отличаются, таблица заполняется отдельно для каждой точки)

| Наименование анализируемого процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые компоненты и их концентрации (в % об., ррm или мг/м3) | Наименование | Мин. | Ном. | Макс. |
| Не измеряемые компоненты и их концентрации (в % об., ррm или мг/м3) | Наименование | Мин. | Ном. | Макс. |
| Механические примеси, влага, аэрозоли и их концентрации (в % об., ррm или мг/м3) | Наименование | Мин. | Ном. | Макс. |
| Требуемая погрешность измерения |  |  |  |  |
| Категория и группа взрывоопасности анализируемой газовой смеси |  |  |  |  |

3. Характеристика условий отбора, транспортировки и подготовки пробы

(Если точек отбора пробы несколько и их характеристики отличаются, таблица заполняется отдельно для каждой точки)

| Температура анализируемой пробы, С | Мин. | Ном. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды, С | Мин. | Ном. | Макс. |
| Давление (разрежение) в точке отбора пробы | Мин. | Ном. | Макс. |
| Расстояние от точки отбора пробы до устройств пробоподготовки, м |  |  |  |
| Расстояние от точки отбора пробы до газоанализатора, м |  |  |  |
| Характеристика места отбора пробы (помещение, открытая площадка, другое) |  |  |  |
| Характеристика предполагаемого места установки устройств пробоподготовки (Труба? Диаметр? Материал?) |  |  |  |
| Температура окружающей среды по линии транспортировки пробы, С | Мин. | Ном. | Макс. |
| Температура окружающей среды в предполагаемом месте установки устройств пробоподготовки | Мин. | Ном. | Макс. |
| Характеристика предполагаемого места установки устройств пробоподготовки (на панели, в шкафу, другое) |  |  |  |
| Наличие водопровода в месте установки устройств пробоподготовки и температура воды, С |  |  |  |
| Наличие паропровода в месте установки устройств пробоподготовки и температура пара, С |  |  |  |
| Наличие линии сжатого воздуха в месте установки устройств пробоподготовки |  |  |  |
| Наличие дренажной линии для слива конденсата |  |  |  |
| Направление пробы после анализа (в атмосферу, в технологическую линию, другое) |  |  |  |
| Класс помещения в месте установки устройств пробоподготовки по взрывоопасности |  |  |  |

4. Требования к измерительному блоку газоанализатора

| Температура окружающей среды в месте предполагаемой установки газоанализатора, С | Мин. | Ном. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика предполагаемого места установки газоанализатора (помещение, открытая площадка, другое) |  |  |  |
| Размещение газоанализатора (на щите, на столе, в шкафу, другое) |  |  |  |
| Период опроса при циклическом контроле нескольких точек отбора пробы, мин. |  |  |  |
| Потребность в выходном сигнале (0-5 мА, 4-20 мА, другой) |  |  |  |
| Необходимость коммутации выходного сигнала в соответствии с периодом опроса точек отбора пробы |  |  |  |
| Потребность в обеспечении сигнализации и ее вид (световая, звуковая) |  |  |  |
| Класс помещения в месте установки газоанализатора по взрывоопасности |  |  |  |

5. Особые условия, краткое описание, эскиз технологического процесса

6. Реквизиты заказчика

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Контактное лицо |  |