42 1512

Код продукции

АЯ46

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ АНКАТ-7670

Формуляр

ИБЯЛ.413411.044 ФО

Содержание

Лист

1 Общие указания	3

2 Общие сведения о газоанализаторах	4

3 Комплектность	5

4 Гарантии изготовителя	6

5 Свидетельство об упаковывании	7

6 Сведения об отгрузке	7

7 Свидетельство о приемке	8

- 8 Движение газоанализаторов при эксплуатации	9

9 Учет работы газоанализаторов	10

- 10 Учет технического обслуживания	11

- 11 Работы при эксплуатации	12

- 11.1 Учет выполнения работ	12

11.2 Сведения о рекламациях	13

12 Хранение	14

13 Ремонт	15

14 Особые отметки	16

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации газоанализаторов АНКАТ-7670 (в дальнейшем – газоанализаторы) ИБЯЛ.413411.044 РЭ.

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с газоанализатором.

1.3 Все записи в формуляре производят чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Разрешается использовать при записях шариковые ручки с черной или фиолетовой (синей) пастой. При записи в ФО не допускается записи карандашом, смывающимися чернилами.

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6 Все записи в разделах формуляра, произведенные в процессе эксплуатации, должны быть заверены эксплуатирующей организацией.

Если в какой-либо раздел не было необходимости вносить записи, то это также заверяется (подтверждается) эксплуатирующей организацией.

1.7 Учет работы производят в часах.

2 Общие сведения о газоанализаторах

2.1 Газоанализатор АНКАТ-7670 ИБЯЛ.413411.044 - ___,

заводской номер _____________________,

дата изготовления__________________________ 20____г.

2.2. Газоанализаторы предназначены для измерения массовой концентрации меркаптанов (одоранта) в природном газе по ГОСТ 5542-87 и выдачи сигнализации при снижении или превышении концентрации относительно установленных пороговых значений. Газоанализаторы обеспечивают также автоматический пересчет результатов измерений в массовую концентрацию серы меркаптановой.

Область применения - газораспределительные станции с газопроводами высокого и среднего давления согласно СНиП 42-01-2002.

2.3 Основные технические данные на газоанализаторы приведены в 
ИБЯЛ.413411.044 РЭ.

2.4 Срок службы газоанализаторов составляет не менее 10 лет при условии своевременного проведения технического обслуживания и ремонта.

2.5 Сертификат соответствия в системе сертификации 
ГОСТ Р № РОСС.RU.АЯ46.В29536 от 21.12.2005 г. выдан органом по сертификации промышленной продукции РОСТЕСТ-МОСКВА.

Сертификат соответствия в системе сертификации 
ГОСТ Р № РОСС RU.ГБ05.В01456 от 20.12.2005 г. выдан органом по сертификации НАНИО “Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”.

- Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и имеют сертификат об утверждении типа средств измерений № 22921 от 28.12.2005 г., выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(рег. RU.C.31.004.А), внесены в Государственный реестр средств измерений России под № 30844-05.

3 Комплектность

| Обозначение | Наименование | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИБЯЛ.413411.044 | Газоанализатор АНКАТ-7670 в составе: | 1 шт. |  | Согласно исполнению |
| ИБЯЛ.411111.039 | Блок питания и сигнализации |  |  |  |
| ИБЯЛ.418311.052 | Блок отбора пробы |  |  |  |
| ИБЯЛ.413411.044 РЭ | Газоанализаторы АНКАТ-7670 Руководство по эксплуатации с приложением А «Методика поверки» | 1 экз. |  |  |
| ИБЯЛ.413411.044 ФО | Формуляр | 1 экз. |  |  |
|  | Комплект ЗИП | 1 компл. | согласно ИБЯЛ.413411.044 ЗИ |  |
| ИБЯЛ.413411.044 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 экз. |  |  |
| Примечания 1 В комплект поставки газоанализаторов входит выносной блок управления и индикации ИБЯЛ.421252.001-01; 2 По отдельному заказу может поставляться: 1) электрохимическая ячейка ИБЯЛ.418425.035-56 взамен отработавшей свой ресурс; 2) генератор газовых смесей ГДП-102 ИБЯЛ.413142.002 ТУ; 3) источник микропотока C2H5SH «ИМ 07-М-А2», 1-12 мкг/мин 100 °С ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001; 4) баллоны с азотом; 5) СD-диск с программным обеспечением для работы с ПЭВМ ИБЯЛ.431214.185 |  |  |  |  |

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям технических условий ИБЯЛ.413411.044 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес со дня отгрузки газоанализаторов потребителю.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт газоанализаторов, о чем делается отметка в руководстве по эксплуатации.

5 Свидетельство об упаковывании

5.1 Газоанализатор АНКАТ-7670-____ ИБЯЛ.413411.044-___,

заводской номер блока отбора пробы (БОП) _____,

заводской номер блока питания и сигнализации (БПС) _____,

заводской номер блока датчика (БД) _______

упакован на                , согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________       __________________     ___________________

должность           личная подпись       расшифровка подписи

________________

год, месяц, число

6 Сведения об отгрузке

6.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.

7 Свидетельство о приемке

7.1 Газоанализатор АНКАТ-7670____ ИБЯЛ.413411.044-___,

заводской номер БОП________,

заводской номер БПС________,

заводской номер БД ________

изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.413411.044 ТУ, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

м.п.______________                         ________________________

личная подпись                           расшифровка подписи

______________

год, месяц, число

Представитель ОТК

м.п.______________                         ________________________

личная подпись                           расшифровка подписи

______________

год, месяц, число

Госповеритель

м.п.______________                         ________________________

личная подпись                           расшифровка подписи

______________

год, месяц, число

8 Движение газоанализаторов при эксплуатации

| - Дата установки | - Где установлено | - Дата снятия | - Наработка |  | - Причина снятия | - Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - с начала эксплуатации | - после последнего ремонта |  |  |

- 9 Учет работы газоанализаторов

| - Дата | - Цель работы | - Время |  | - Продолжительность работы | - Наработка |  | - Кто проводит работу | - Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала работы | - окончания работы |  | - после последнего ремонта | - с начала эксплуатации |  |  |

10 Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  | выполнившего работу | принявшего работу |  |

- 11 Работы при эксплуатации

- 11.1 Учет выполнения работ

| - Дата | - Наименование работы и причина ее выполнения | - Должность, фамилия и подпись |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - выполнившего работу | - проверившего работу |  |

11.2 Сведения о рекламациях

11.2.1 Изготовитель регистрирует все предъявляемые рекламации и их содержание.

11.2.2 При отказе в работе или неисправности газоанализатора в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки газоанализатора предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

- При предъявлении рекламации делается запись по форме

| Содержание рекламации (запись потребителя) | Принятые меры (запись изготовителя) |
| --- | --- |

12 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

13 Ремонт

| Наименование и обозначение составных частей изделия | Основание для сдачи в ремонт | Дата |  | Наименование ремонтного органа | Количество часов работы до ремонта | Вид ремонта (средний, капитальный и др.) | Наименование ремонтных работ | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступления в ремонт | выхода из ремонта |  |  |  |  | производившего ремонт | принявшего из ремонта |

- 14 Особые отметки

Лист регистрации изменений

| изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |
| 1 | - | все | - | - | ИБЯЛ. |  |  |  |